药大产〔2015〕203号

关于印发中国药科大学实验室

安全和环境保护管理相关制度的通知

各部门、单位：

为进一步规范实验室安全和环境保护管理工作，促进我校实验室的建设和发展，经校务会研究决定，现将中国药科大学实验室安全和环境保护管理相关制度印发给你们，请遵照执行。

附件: 1.中国药科大学实验室安全和环境保护工作管理办法

（试行）

2.中国药科大学实验室危险化学品管理办法（试行）

3.中国药科大学实验室气瓶安全使用管理规定（试行）

4.中国药科大学实验室安全检查制度（试行）

5.中国药科大学实验室安全管理上墙制度（试行）

6.中国药科大学实验室学生守则（试行）

7.中国药科大学实验室废弃物收集处理管理办法（试行）

中国药科大学

2015年10月21日

附件1

中国药科大学实验室安全和环境保护

工作管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  为进一步加强学校实验室安全和环境保护工作，预防和减少实验室安全和环境突发事故的发生，保障师生员工的生命、财产安全，保证学校正常的教学、科研秩序，根据《高等学校实验室工作规程》 （原国家教委20号令） 、《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号） 、《危险化学品安全管理条例》（〔2011〕国务院令第591号）等法律法规，结合学校的实际情况，特制定《中国药科大学实验室安全和环境保护管理办法》（试行）（以下简称“办法”）。

第二条  本“办法”所指的实验室是指隶属学校或依托学校管理的从事教学、科研等活动的各级、各类实验场所。实验室安全和环境保护工作包括实验室准入制度与项目安全审核制度、危险化学品安全管理、生物安全管理、辐射安全管理、实验废弃物安全管理、仪器设备安全管理、水电安全管理、安全设施管理、实验室内务管理、环境保护以及相关规章制度与管理机制建设、教育培训与考核等。

第三条  我校实验室安全和环境保护工作坚持“安全第一、预防为主、责任落实、综合治理”的方针，实行“ 学校、院（部、系）、教研室（实验中心）、实验室负责人 ” 四级管理责任体制，层层落实责任主体。

各单位要定期组织开展实验室安全和环境保护的宣传和教育培训工作，积极营造文明的校园氛围，提高师生的实验室安全和环境保护意识。

第二章 实验室安全和环境保护管理体制与工作职责

第四条  校长是实验室安全和环境保护工作的第一责任人，分管学校安全的副校长领导实验室安全和环境保护工作的开展。学校成立实验室安全和环境保护工作领导小组，组长为分管安全工作的副校长，成员由相关职能部门、院（部、系）主要负责人组成（若遇负责人变动，由接任者继续履行职责）。根据工作需要，领导小组可下设若干院 ( 部、系 ) 实验室安全和环境保护工作小组。领导小组的主要工作职责是：全面贯彻落实国家关于高校实验室安全和环境保护工作的法律法规，确定实验室安全和环境保护工作政策和原则，制定学校实验室安全和环境保护工作方针和规划（如责任体系、规章制度和应急预案等）；督查和协调解决实验室安全和环境保护工作中的重要事项；研究并提出实验室安全和环境保护设施建设的工作计划、建议和经费投入；协调、指导有关职能部门和院（部、系）实验室安全和环境保护工作小组落实相关工作。

第五条  国有资产管理处会同保卫处作为学校实验室安全和环境保护监管工作的主要职能部门，按照政府主管部门和学校党委的要求，在学校实验室安全和环境保护工作领导小组的指导下，做好全校实验室安全和环境保护工作。其主要职责为：负责制定和完善学校实验室安全和环境保护的规章制度和规范实验室的操作流程；指导、督查、协调各相关单位做好实验室安全和环境保护的教育培训、安全管理工作，重点是化学、生物、辐射等实验室的安全管理工作；定期、不定期组织或参与实验室安全和环境保护检查；及时发布或传达上级部门的有关文件或通报给有关职能部门，督促安全隐患的及时整改和突发事件的紧急处理，必要时报学校实验室安全和环境保护工作领导小组研究决策。

第六条  各相关职能部门各司其职，认真做好我校实验室安全和环境保护工作。国有资产管理处、保卫处、研究生院、学工处和教务处负责协调做好实验室安全和环境保护的监督、检查、教育工作。科技处负责加强对科研实验项目的安全性评估和申报工作的指导，教务处负责做好本科教学和教改实验项目的安全性评估和申报工作的指导。基建后勤处和后勤服务集团总公司负责做好实验室的安全和环境保护基础设施的建设、改造、维护和环境保护资质的认定和评估工作。后勤服务集团总公司负责加强对危险化学品购置、使用、储存和回收过程的监督和管理等工作，计财处负责加大对实验室安全和环境保护等基础设施改造和维修项目的资金投入。

第七条  院（部、系）主要负责人是本单位实验室安全和环境保护工作的第一责任人，根据需求明确分管领导。各院（部、系）主要负责人（或分管领导）全面负责本单位的实验室安全和环境保护工作，其主要工作职责为：建立、健全实验室安全和环境保护责任体系（包括院、部、系和实验室两级）和规章制度（包括各种制度规定、操作规程、应急演练和应急预案等）；制定本单位的实验室安全和环境保护工作计划并组织实施，筹集资金加大对实验室安全和环境保护设施建设与改造工作的投入；开展实验室安全和环境保护的教育培训和实行实验室准入制度；组织、落实对本单位科研和实验项目安全状况的评价、审核工作；及时发布、报送实验室安全和环境保护相关通知、信息和工作进展等；定期、不定期组织实验室安全和环境保护检查，并落实对安全隐患的整改工作，对于拒绝整改或整改不到位或出现严重安全问题的实验室，指导所在院（部、系）的实验室安全和环境保护工作小组对其予以封门直至整改完成。

教研室（实验中心）主任为所在的教研室（实验中心）的安全和环境保护的第一责任人。教研室（实验中心）主任协助各院（部、系）主要负责人（或分管领导）做好本单位实验室安全和环境保护的具体工作，其主要工作职责为：负责本单位安全责任体系的建立和规章制度（包括操作规程、应急预案、实验室准入制度、寒暑假实验室使用备案和审核制度等）的建设；组织、督促教师做好教学科研和实验项目安全状况的申报工作；定期、不定期开展检查，并组织落实安全隐患整改；根据上级管理部门的有关通知，做好安全信息的汇总、上报等工作。

实验室负责人是指所使用实验室的安全和环境保护的第一责任人，其主要工作职责为：建立和健全实验室相关安全规章制度和操作流程；负责对本实验室人员进行安全、环保教育和实验室突发事件处理；按规范购置、使用、存放化学试剂；负责建立各类物品管理台帐，包括化学试剂（含气体钢瓶）、仪器设备、病原微生物、实验室废弃物等；定期、不定期做好水、火、电、气、仪器等设备设施安全检查和维护；对存在的安全隐患组织落实整改；做好实验室日常和节假日的安全管理工作。

第三章  实验室安全和环境保护管理主要内容

第八条  实验室准入制度与项目安全审核制度

# （一）建立和落实实验室准入制度

院（部、系）需根据本单位学科和实验室的特点，加强对师生员工和外来人员的安全教育，组织有关本单位的实验室安全和环境保护教育的考试，明确要求师生必须通过实验室安全教育考试，方可开展实验。建立和落实实验室准入制度，与师生签订《实验室安全责任书》。

# （二）建立科研项目安全审核制度

各单位要对存在安全危险因素的科研项目进行审核，尤其是要加强对承担化学、生物、辐射等存有安全隐患的科研项目的从严审核和监管，且要求实验室须具备相应的安全设施、特殊实验室资质等条件。

# （三）建立实验室建设与改造项目安全审核制度

各单位在申报或批准新建、扩建、改造实验场所或设施时，应审核把关其工作流程，加强实验室使用者和设计者、建设者之间的交流沟通，广泛听取意见，必须充分考虑安全因素，严格按照国家有关实验室安全和环境保护的规范要求设计、施工，并在基建后勤处和国有资产管理处备案，待项目建成后，须经国家相关的安全验收并完成相关的交接工作，明确管理维护单位后方可投入使用。

第九条  危险化学品的安全管理

危险化学品是指按照国家有关标准规定的八大类危险化学品，主要是指爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体和易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、剧毒品、腐蚀品等具有危险特性的化学品。各单位要按照国家法律法规以及学校的相关规定，加强所有涉及危险化学品的教学和科研生产场所及其活动环节的安全监督与管理，包括购买、运输、存贮、使用、销毁等过程。特别要加强剧毒品、爆炸品、易制毒易制爆、气体钢瓶、辐射品等危险化学品的管理。

第十条  生物安全管理

生物安全主要涉及病原微生物安全、实验动物安全、转基因生物安全等方面。各单位要按照国家法律法规以及学校的相关规定，规范生化类试剂和用品的采购、实验操作、废弃物处理等程序，加强生物类实验室安全和环境保护管理；加强生物安全实验室的建设、管理和备案工作，获取相应资质。

第十一条  辐射安全管理

辐射安全主要包括放射性同位素（密封放射源和非密封放射性物质）和射线装置的安全。各涉辐单位必须按照国家法规和学校的相关规定，在获取环保部门颁发的《辐射安全许可证》后方可开展相关工作。加强涉辐场所安全及警示设施的建设，加强辐射装置和放射源的采购、保管、使用、备案等管理，放射性废弃物要严格按照国家环保部门的法律法规进行处置。涉辐人员需定期参加辐射安全与防护知识培训，持证上岗，定期参加职业病体检（1次/年）和接受个人剂量监测（1次/季）。

第十二条  实验室废弃物的安全管理

本“办法”中的实验室废弃物是指实验过程中所产生的经过预处理后仍会对环境造成污染的废弃溶液、废弃空瓶和动物尸体等。各单位要加强实验室废弃物的收集和处理工作，对其要进行预处理、分类收集、分类存放、室内临时贮存，做到包装完整和标识清晰。按照学校的相关规定，实验室负责人要及时联系后勤服务集团总公司上门收集，由国有资产管理处委托具有资质的专业公司进行处置。任何单位和个人不得将实验室废弃物倒入下水道或混入生活垃圾破坏和污染环境。

第十三条  仪器设备安全管理

各单位要加强各类仪器设备的安全管理，对仪器设备进行定期维护及保养，对有故障的仪器设备及时检修，做好仪器设备的维护保养和检修的记录。对冰箱及有高温加热、高压、高辐射、高速运动等潜在危险的仪器设备尤其要加强管理，需要防爆的仪器或设备要安装相应的防爆装置。对精密仪器、大功率仪器设备、使用强电的仪器设备要保证接地安全，并采取严密的安全防范措施，对服役时间较长的设备以及具有潜在安全隐患的设备应及时报废，消除安全隐患。各单位要加强仪器设备操作人员的业务培训和安全培训，按照操作规程开展实验教学和科研工作，对国家规定的某些特殊仪器设备的使用需实行持证上岗制度。

第十四条  水、电、火安全管理

（一）实验室内应使用空气开关并配备必要的漏电保护器，电气设备应配备足够的用电功率和线路，不得超负荷用电。电气设备和大型仪器须接地良好，对电线老化等隐患要定期检查并及时排除。实验室固定电源插座未经允许不得拆装、改线，不得乱接、乱拉电线，空调、计算机等电器和仪器不得在无人情况下开机过夜。

（二）实验室要定期检查上下水管路、化学冷却冷凝系统的橡胶管等管路，避免发生因管路老化、堵塞等情况所造成的安全事故，同时杜绝自来水龙头打开而无人看管的现象。

（三）化学类实验室原则上不得使用明火（如电炉等），若确因工作需要且无法用其它加热设备替代时，应在做好安全防范措施的前提下向院（部、系）实验室安全和环境保护工作小组提出申请和备案，经现场审核通过后方可使用。

第十五条  安全设施管理

实验室应根据潜在危险因素配置消防器材（如灭火器、消防栓、防火门、防火闸等） 、烟雾报警、监控系统、应急喷淋、洗眼装置、危险气体报警、通风系统（必要时需加装吸收系统） 、防护罩、警戒隔离等安全设施，配备必要的防护用品，切实做好更新、维护保养和检修工作，做好相关记录，并确保其完好性，认真做好实验室安全和环境保护设施的各项管理工作。

第十六条  实验室内务管理

（一）院（部、系）应将实验室名称、所属院（部、系） 、实验室负责人、有效联系电话等信息统一制牌，并放置在门上明显位置，便于联系和督查。

（二）院（部、系）应建立节假日实验备案与审批制度，建立卫生值日制度，保持清洁整齐与仪器设备布局合理。

（三）实验室必须妥善管理安全设施、消防器材和防盗装置，并定期进行检查；消防器材不得移作它用，公共区域禁止堆放实验仪器设备或其他物品，保持消防通道畅通。

（四）严禁在实验室区域吸烟、烹饪、用膳，不得在实验室内留宿和进行娱乐活动等。

（五）实验结束或离开实验室时，必须按规定采取结束或暂离实验的措施，并查看仪器设备、水、电、气和门窗关闭等情况，做好各类防火防盗工作。

（六）实验室按照学科性质的不同需要，给实验人员配备必需的劳保、防护用品，以保证实验人员的安全和健康。

第十七条  对以上条款中未涵盖到的实验室安全和环境保护工作的内容，按国家相关的法律法规执行。

第四章  实验室安全和环境保护检查与整改

第十八条  加强实验室安全和环境保护检查

（一）学校、院（部、系）和实验室须建立实验室安全和环境保护检查制度，经常组织定期或不定期检查和督查。

（二）院（部、系）和实验室应建立每周、每月实验室安全和环保管理检查台账，记录每次检查情况。对发现的问题和隐患进行梳理，分清责任并积极整改。各院（部、系）根据检查结果定期形成报告，报送国有资产管理处和保卫处。

（三）国有资产管理处和保卫处负责对全校实验室安全和环境保护工作进行指导、监督和检查，被检查单位必须积极配合。国有资产管理处和保卫处对违反国家有关法律法规、学校规章制度或存在严重安全隐患的实验室，将要求其限期整改。对于不整改或出现严重问题的实验室，将汇报学校实验室安全和环境保护工作领导小组，根据领导小组的意见，要求院（部、系）实验室安全和环境保护工作小组对其进行封门，直至整改完成。

（四）后勤服务集团总公司负责于每学期末汇总各院（部、系）所上报的安全检修的要求，及时处理实验室的报修申请，为师生提供安全的学习与工作环境。

第十九条  对安全隐患的整改

实验室负责人发现实验室存在的安全隐患，要及时采取措施进行整改。若发现严重安全隐患或一时无法解决的安全隐患，实验室负责人须向所在院（部、系） 、保卫处和国有资产管理处报告，并采取措施积极进行整改，任何单位和个人不得隐瞒安全隐患或拖延上报。

第五章  实验室紧急突发事情处理和责任追究

第二十条  在实验室安全和环境保护工作中，学校坚持“谁主管,谁负责”的原则，与院(部、系)负责人签订《实验室安全和环境保护工作安全责任书》。院（部、系）坚持“谁使用，谁负责”的原则，与各实验中心（或教研室）主任、实验室负责人签订《实验室安全和环境保护工作安全责任书》，将安全责任落实到位，责任到人。实验室安全和环境保护工作将作为对院（部、系）和教师进行评聘、晋职晋级、年度考核、评奖评优的重要指标，严格实行“一票否决制”。

第二十一条  实验室一旦发生安全和环境保护意外事故，院（部、系）负责人、实验中心（或教研室）主任和实验室负责人应立即启动应急预案，做好应急处置工作，保护好现场。并及时报告保卫处和国有资产管理处，并提交书面的《实验室的安全事故报告》，配合调查和处理。

第二十二条  对因各种原因而造成实验室安全和环境保护事故发生的单位和个人，将按实验室相关管理制度执行。

第六章  附则

第二十三条  各单位应根据本“办法”， 结合实际情况制定相应的管理规定或实施细则。

第二十四条  本“办法”自发布之日起执行，由国有资产管理处和保卫处负责解释，未尽事宜按国家相关法律法规执行。

附件2

中国药科大学实验室

危险化学品管理办法（试行）

- 总则

第一条  为进一步规范和加强我校实验室危险化学品的安全管理工作，严防事故发生，保障师生员工生命、财产安全，保证学校正常的教学、科研工作秩序，根据《危险化学品安全管理条例》（〔2011〕国务院令第591号）、《教育部办公厅关于进一步加强高等学校实验室危险化学品安全管理工作的通知》（教技厅〔2013〕1号）、《易制毒化学品管理条例》（2014年修订）等国家有关法律法规，结合我校的实际，特制定《中国药科大学实验室危险化学品管理办法》（试行）（以下简称“办法”）。

第二条  本“办法”所称危险化学品主要是指国家规定的八大类有危险特性的化学品，主要包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体和自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、放射性物品、有毒品、腐蚀品等。

- 凡购买、使用、储存、运输和销毁危险化学品的单位和个人必须遵守本“办法”。

- 管理机构

第四条  我校实验室危险化学品安全管理坚持“安全第一、适量领用、责任到人、综合治理”的方针，由分管安全工作的校领导统一领导，各单位实验室安全和环境保护第一责任人（或分管安全工作的领导）全面负责本单位的危险化学品的安全管理工作。

第五条  国有资产管理处和保卫处为我校实验室危险化学品的主要监管单位。

第六条  后勤服务集团总公司负责全校危险化学品的购买、仓储、供应等工作。

第七条  各单位指定的实验室负责人是实验室安全工作的第一责任人，实验室负责人要明确岗位职责，工作认真负责。实验室安全负责人要相对稳定，不得任意调换。

第八条  各级部门和负责人的主要工作职责：

（一）保卫处全面监督和检查全校危险化学品的购买、储存、运输、使用等各环节的安全状况，并提出评估意见和整改意见；一旦发生危险化学品安全事故，要根据预案及时采取措施，妥善处置，做好善后工作。

（二）国有资产管理处负责建立、健全使用实验室危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，监督、检查各单位危险化学品使用情况，给出相应的整改意见。

（三）后勤服务集团总公司负责牵头办理危险化学品准购及许可使用等有关证书；负责危险化学品的统一采购、储存、供应、回收处置等工作；负责做好关于危险化学品的领用数量和化学品流向的台账，同时做好危险化学品仓库的安全管理工作。后勤服务集团总公司在出售化学品时价格要合理，货物配送要迅速、快捷，要以优质的服务使师生满意。

（四）各单位负责开展安全和环境保护工作的第一安全责任人（或主管领导），要经常向本单位师生员工进行安全教育，组织必要的安全管理和技术培训（如安全教育、法制教育和岗位技术培训等），待人员考核合格后方能进入实验室进行实验操作等相关活动。对有资格要求的岗位，应当配备具有相应资格的人员，负责提高全体人员的危险化学品安全管理意识和安全使用水平。

（五）各单位第一安全责任人（或主管领导）和实验室中心（或教研室）主任要根据教学和科研所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

（六）各单位第一安全责任人（或主管领导）和实验室中心（或教研室）主任要定期组织本单位的安全检查或根据公安、劳动、卫生、环保等主管单位的通知，有计划有步骤地采取危险化学品防范措施，及时整改迅速消除隐患防止危险化学品事故的发生。

（七）实验室负责人负责对学生进行危险化学品性质和安全操作的培训，完善危险化学品使用和储存场所的安全防护措施，配备相应的安全设施与防护用具。

（八）实验室负责人负责检查危险化学品的领用情况和保管情况，负责规范地处置废弃的危险化学品，消除安全隐患，做好相关的台账和实验室危险化学品突发事件的紧急处理。

- 危险化学品的申购与使用

第九条  我校教学和科研所使用的化学品原则上由学校后勤服务集团总公司统一申购，特别是国家规定的八大类危险化学品必须统一申购实现归口管理。若实验室负责人自行采购一般（性质稳定）化学试剂，须先填写相关的“申请批准单”，详细写明化学试剂品种、名称、数量、用途，在后勤服务集团总公司物资供应中心办理化学品出入库手续后，方可到财务处报销。对因违反规定自行采购或导致事故发生的，则追究实验室负责人和相关人员的责任。

第十条  实验室负责人负责危险化学品的购置和使用，坚持“适量领用、定期清理、台账记录、责任到人”的原则，从源头严格控制实验室危险化学品的领用数量，定期对危险化学品的使用和处置进行检查和记录，台账要能完整地说明试剂的流向。实验室负责人应了解危险化学品的性质，进行安全操作，采取必要的安全防范措施，加强过程控制和监督管理，减少安全隐患。

第十一条  在物资供应中心领用剧毒品、爆炸品、麻醉品时，实验室负责人应填写《危险品化学品购买申请表》，详细注明品名、规格、数量和用途说明，由单位负责人和实验室负责人审核签字、盖章，领用时必须两人（其中一人必须是指定的实验室负责人）。领用易制毒、易制爆等危险化学品时须实验室负责人填写《中国药科大学易制爆易制毒化学品申领单》，注明实验室或项目名称，实验室负责人审核签字、盖章。

第十二条  性质稳定的化学品的领用量原则上为不得超过一周的使用量，保证最少量的存放。剧毒品、爆炸品、麻醉品等危险化学品的领用，必须由实验室负责人，院部安全负责人和保卫处审批、限量发放（按照一日一次的用量，一次性使用完毕）。剧毒品、爆炸品、麻醉品和易制毒品、易制爆品、放射性物品等危险化学品的使用过程，应予严格控制和监督，采取必要的安全防护措施。对所领、用、剩、废、耗的数量必须详细记录。剩余的上述危险化学品必须及时封存、处置和转移，不得在实验室进行存放。若因特殊情况无法及时处置和转移的危险化学品，必须在院（部、系）备案，并将其保管于专门的保存箱中，严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用）。上述危险化学品使用的容器、变质料、废溶液残渣，应妥善处理，严禁随意乱抛。

第十三条  学生实验原则上不允许使用剧毒物品，确因教学等需要而必须使用剧毒物品时，必须要有老师在场指导，严禁学生单独进行实验，严禁把剧毒物品带出实验室。实验完毕，使用剧毒物品后的残液必须妥善处理和保管，严禁乱倒乱放。

第十四条  危险化学品要存放在专门的贮藏室里，根据化学性质，采取“分开存放，取用方便，注重安全”原则。实验室只能贮备少量的化学试剂，大量的备用原装试剂应存放在后勤服务集团总公司物资供应中心化学品仓库。实验室负责人负责对所使用的危险化学品的安全管理，并按相关的要求和规定安全存放。

第十五条  实验室应严格危险化学品管理，每周至少组织一次对危险化学品管理的各个环节进行检查，查找安全隐患，杜绝事故发生。院（部、系）实验安全和环境保护工作小组定期检查危险化学品，在每年的6月中旬，12月中旬前对本单位所有化学品（含钢瓶）的领用、使用、剩余情况进行一次检查和处理，形成书面检查报告。化学品的监管单位对各单位进行核查，相关纸质台账资料至少保管3年。

第十六条  一般危险品不得借用给外单位，有特殊情况的，必须经保卫处、国有资产管理处和分管校长层层审批，并征得当地公安机关同意后方可外借。

- 危险化学品的处置

第十七条  使用危险化学品所产生的废气、废液、废渣、粉尘应尽量回收综合利用。确须排放的须经过净化处理，其有害物质浓度不得超过国家和环保各单位规定的排放标准。

第十八条  实验室负责人在实验结束后，对废弃危险化学品应进行预处理（消除化学特性或经过无害化处理）、分类收集、妥善贮存、标明废弃物名称和数量。确保容器密闭，不破碎泄漏，及时预约后勤服务集团总公司上门收集废弃危险化学品。废弃危险化学品的回收、处置应按照《中国药科大学实验室废弃物收集处理管理办法》（试行）执行，学校委托有处理资质的单位进行回收处置，任何单位和个人不得丢弃、掩埋或水冲实验室废弃物。

第十九条  对于存放过久、失效变质或回收报废的性质稳定的化学品，实验室负责人应进行预处理、分类收集、妥善贮存、容器外加贴标签，注明废弃物品名称、数量、成分或组成、特性、化学品安全技术说明书等资料，由单位负责人审批后由学校统一委托具有处理资质的公司处理。对学校无法委托处理的危险化学品（如剧毒品、爆炸品等），国有资产管理处和保卫处报学校分管领导批准，上报区、市、省环保、公安机关等相关部门，由公安部门协调处置。

第二十条  对致病性生物废弃物，使用单位必须在实验室先进行杀菌灭毒处理，再交具有处理资质的单位处理。

第二十一条  后勤服务集团总公司根据各单位实验室废弃物的产生量，适时调整实验室废弃物回收周期。遇重大节假日或寒暑假，后勤服务集团总公司须在放假前提前做好回收安排工作，保证实验室废弃物的及时回收。

- 危险化学品的贮存

第二十二条  危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称“专用仓库”）内。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。危险化学品的仓库内严禁吸烟和使用明火，未经批准任何人不得进入库房。

第二十三条  危险化学品专用仓库，要符合有关安全、防火规定，并根据物品的种类、性质，安置相应的通风、防爆、防盗、泄压、防火灭火、防雷、防晒、调温、消除静电、保护围堤等安全设备，并按照国家标准的相关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

第二十四条  使用和贮存的危险化学品，应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志、通信装置和报警装置，并保证处于正常状态。

第二十五条  建立危险化学品出入库核查、登记制度。对剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，储存单位应当将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在区的公安机关备案。后勤服务集团总公司必须对所有化学品的领用数量和流向进行准确记录和计量，具体到科室和个人。并采取必要的安全防范措施，防止各类化学品的丢失或被盗。

第二十六条  危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。危险化学品应当分类、分项存放，不得超量储存。堆垛之间的主要通道要有安全距离，遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放。化学性质或灭火方法相互抵触的危险化学品，不得在同一仓库或储存室内存放。

第二十七条  加强通风吸尘等措施，使危险化学品不致达到爆炸浓度。所有电气设备和电气照明装置必须采取有效的隔离封闭等防火防爆措施。

第二十八条  加强检查制度。对性质不稳定、容易分解、变质引起自燃或爆炸的物品，应该定期进行测温、检验，高温季节（暑假期间）应加强值班，注意每日的气温；适时开放喷水降温，每日12时—13时，16时—17时测量库内温度，并作好记录。如库内温度超过30℃，要特别注意观察，确保安全，防止自燃爆炸。

第二十九条  危险化学品库区和库房内要经常保持整洁，对散落的易燃可燃品和库区的杂草应及时清除。用过的旧棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等物品，必须放在远离库区的安全地点，妥善保管或及时处理，库内严禁吸烟和使用明火。

第三十条  剧毒物品的管理，必须指定有一定保管知识的专人负责，并采用双人双锁制。并经常对有关使用和管理人员进行安全教育，采取劳动保护和安全措施，保证人身、物资安全。

第三十一条  使用、储存危险化学品的单位或实验室进行建设改造时，应当采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品使用装置、储存设施以及库存的危险化学品。严禁私自处置或随意丢弃危险化学品及其包装物。

第三十二条  发现不安全情况及时向所在部门、保卫处报告。如发生意外情况，应立即向保卫处和学校值班室报告，必要时报警。

- 危险化学品的运输与装卸

第三十三条  危险化学物品的采购和运输，应严格遵守公安运输的有关规定办理，不得违章私自夹带。

第三十四条  装运时应轻装、轻卸堆置稳妥，防止撞击、重压、倾倒和磨擦。发现包装容器不牢固、破损或渗漏时，必须重装或采取其它措施后方可启运。

第三十五条  对于碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的危险化学品，以及性质与防护、灭火方法互相抵触的危险化学品，不得混合装运。

第三十六条  遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的危险化学品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。

第三十七条  夏季气温在30℃以上时，从上午10点钟到下午4点钟，一律停止装运易燃易爆物品及氢气、液氯、乙炔等气瓶。

第三十八条  不得携带危险化学品乘坐公共交通工具，禁止无关人员搭乘装运危险化学品的车辆。

- 突发事件应对机制

第三十九条  各单位须构建实验室危险化学品引起的突发性事件预防机制和应急机制，制定突发危险化学品事件应急预案与应急措施，并配备必要的应急设备，最大限度地减少危险化学品突发事件造成的不良影响，避免可能引发的次生或衍生事故。

第四十条  各单位要定期组织演练，加强对预案操作性的检验，确保一旦发生事故能够及时应对，有效处置。发现危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向学校保卫处或当地公安机关报告。

第四十一条  发生爆炸、泄露等危险化学品事故时，事故单位主要负责人应当在第一时间按照应急预案采取有效措施，迅速组织救援，减少事故损失，防止事故蔓延，并立即报告当地公安、卫生等部门。

第四十二条  实验室危险化学品管理部门和事故发生部门要迅速查清危险化学品突发事件事实，根据事故性质，严肃追究有关人员责任，总结教训，防止事故再度发生。若事故相关责任人为教职工，则按照学校相关规定给予行政处罚。若事故的相关人为学生，则按照《中国药科大学学生管理条例》给予处分，同时追究相关指导教师的责任并承担相应的经济赔偿，构成犯罪的则移交司法机关依法追究刑事责任。

- 附则

第四十三条  本“办法”所称危险化学品以国家最新修订和公布的目录为准。

第四十四条  本“办法”自公布之日起执行，由国有资产管理处负责解释，未尽事宜按照国家相关的法律法规执行。

附件3

中国药科大学实验室气瓶

安全使用管理规定（试行）

- 总则

第一条  为保护师生生命和财产安全，正确、安全地使用实验室气瓶，根据《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年中华人民共和国主席令第4号）、《特种设备安全监察条例》（2009年国务院令第549号）、《危险化学品安全管理条例》（2011年国务院令第591号）和《中国药科大学实验室危险化学品管理办法》（试行）等有关规定，我校特制定《中国药科大学实验室气瓶安全使用管理规定》（以下简称“规定”）。

第二条  本“规定”中所指的“气瓶”是指适用于实验室正常环境温度（-40～60℃），公称工作压力大于或等于0.2MPa（表压）且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPa·L的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或低于60℃的液体的气瓶（不含仅在灭火时承受压力，储存时不承受压力的灭火用的气瓶）。

第三条  各单位分管实验室安全的领导负责对气瓶的安全使用和保管，定期检查气瓶的安全管理情况，对气瓶使用人员和管理人员进行安全技术教育。实验室负责人对气瓶进行日常管理，掌握气瓶的使用情况、安全知识培训及应急处置措施。

- 申购和检验

第四条  学校对气瓶购置或充装实行审批制度，未经审批的任何单位和个人不得购置气瓶或充装。购置或充装实验室普通气瓶的单位和个人，须填写《实验室普通气瓶使用申购表》并在本单位审核备案；购置或充装实验室特殊气瓶（盛装乙炔、氢气、氧气等具有自聚、自爆、助燃等危险性气体）的单位或个人，须填写《实验室特殊气瓶使用申购表》，并在本单位和后勤服务集团总公司物资供应中心审核备案。需使用剧毒气瓶者，在满足使用、储存与处置的条件下，须经分管校长签批，报公安部门审批同意后方可购买或租用。

第五条  实验室气瓶原则上由后勤服务集团总公司物资供应中心统一购置。若因该中心无法供应所需气体等特殊情况，申请人须经后勤服务集团总公司物资供应中心审批通过后方可自行采购，且采购单位必须是已取得气瓶充装许可或经国家认定的具有气瓶充装和租赁资质的经营单位。

第六条  气瓶购置或充装后须至后勤服务集团总公司物资供应中心办理出入库手续，经审核后方可至财务处报销。

第七条  前期未办理出入库手续的气瓶，应在院（部、系）、保卫处和国有资产管理处备案。与设备配套的气瓶，须同时执行学校设备管理的相关规定，严禁任何单位或个人私自接收或转让气瓶。

第八条  各种气瓶必须按期进行技术检验：盛装腐蚀性气体的气瓶，每两年检验一次；盛装一般气体的气瓶，每三年检验一次；盛装惰性气体的气瓶，每五年检验一次。气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀或损坏时，应提前进行检验。库存或停用时间超过检验周期的气瓶，启用前应进行检验。不得租用或购买未经检验的或检验不合格的气瓶。

第九条  在使用实验室气瓶前应作如下检查，以免不合格气瓶流入学校：

（一）检查气瓶外观的颜色、字样和色环是否符合国家GB7144《气瓶颜色标记》的规定，与厂家提供的单证内容是否相符，各部件是否完整无损。

（二）检查气瓶肩部的钢印：气瓶生产日期是否在使用期限内，气瓶检验钢印及标记是否在检验允许的使用期限内。

（三）检查充装好的气瓶是否漏气，是否具有产品合格证和明显的警示标志。

- 使用和处置

第十条  使用气瓶者须经过岗前培训，指导教师有责任把可能发生的危险和应急措施告知学生。学生首次操作时应有指导教师在场，严格按照操作规程进行。

第十一条  压力气瓶必须分类分处保管，直立放置时要固定稳妥。使用时应加装固定环。气瓶要远离热源，避免曝晒和强烈震动。

第十二条  使用时须加装与之相适应的减压器，严格按照操作规程（如说明书、注意事项等）正确使用气瓶。

第十三条  使用压力气瓶时，操作人员应站在与气瓶接口处垂直的位置上。操作时严禁敲打撞击，并经常检查有无漏气，应注意压力表读数。

第十四条  对盛装有可能会造成气体回流的可燃性气体的气瓶上，必须配置防止气体倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等。

第十五条  可燃性气体和助燃性气体瓶要分开存放，与明火的距离应大于十米（无法达到标准时，应采取隔离等措施）。

第十六条  氢气瓶或氧气瓶等可燃性气体或助燃性气体，应配备专用工具，严禁与油类接触。操作人员不能穿戴沾有各种油脂或易产生静电的服装手套操作，以免引起燃烧或爆炸。

第十七条  使用后的气瓶，应按规定留有0.05 Mpa以上的残余压力。可燃性气体应剩余0.2 Mpa～0.3 Mpa（约2 kg/cm2～3 kg/cm2表压）；氢气应保留2 Mpa，以防重新充气时发生危险，不可用完用尽。

第十八条  气瓶使用单位建立使用台账（如气瓶使用情况、存放地点变更、负责人变更等）。

第十九条  气瓶报废须由院（部、系）审批，在后勤服务集团总公司物质供应中心备案，最后交由具有专业资质的机构进行处置，任何人不得私自处置。

- 储存和搬运

第二十条  储存气瓶的实验室必须遵守如下规定：

（一）实验室有专人负责气瓶管理。

（二）实验室内不得有敞开式的地沟、暗道，严禁明火（含电火花），远离其他热源。具备防爆的照明、通风设施，保持干燥，避免阳光直射和雨水浸淋。

（三）放置整齐，戴好瓶帽，用钢瓶架或其他防止倾倒的固定装置，不得横放。

（四）不与易燃、易爆、有毒等危险化学品混存，并避开各种放射源。

（五）空瓶与实瓶应分开放置，并有明显的区分标志；盛装不同气体的气瓶，其气体相互接触后易引起燃烧、爆炸或产生有毒物质的，应分室存放和使用，并在附近配备防毒用具和灭火器材。

（六）存放数量以不影响工作为准，尽量少存（实验室一般不超过2个），气瓶必须在期限内使用完毕或送检。

（七）不宜在实验室内存放的气瓶，移入专用库房。

第二十一条  气瓶搬运应遵守以下规定：

（一）气瓶搬运前，操作人员必须了解瓶内气体的名称﹑性质和搬运注意事项，并备齐相应的工具和防护用品。

（二）检查所搬气瓶各部件标牌是否完好，关紧阀门，确保没有泄漏。

（三）装上防震垫圈，旋紧安全帽，用特制的担架或气瓶专用小推车搬运，禁止手执气瓶开关阀搬运，使用叉车、翻斗车或铲车搬运，不得与化学品混装混运。

（四）充装有互相接触后可引起燃烧、爆炸气体的气瓶（如氢气瓶和氧气瓶），不能同车搬运或同存一处，也不能与其它易燃易爆物品混合存放。

（五）装卸气瓶时应轻装轻卸，禁止采用抛、滑、摔、滚、碰等方式，以免因野蛮操作引发事故。

（六）装车后应采用适当的办法固定，避免途中滚动、碰撞。

第五章  突发事件处理

第二十二条  使用单位必须有专人负责气瓶的安全工作，制定相应的安全管理制度和事故应急处理措施，定期对使用人员进行安全技术教育。

第二十三条  实验室气瓶发生事故时，事故单位必须按照防范措施和应急预案等有关规定及时处置、及时上报，协助事故调查。

第二十四条  学校相关部门对各单位实验室气瓶的安全使用和管理情况随时进行检查提出整改意见，各单位须及时纠正避免发生危险。

第二十五条  对因违反本“规定”而存在重大安全隐患或造成重大安全事故的单位或人员，视情节轻重给予相应的行政处分和经济处罚，构成犯罪的，移交司法机关依法追究其刑事责任。

- 附则

第二十六条  本规定自发布之日起执行，由国有资产管理处负责解释和修订，未尽事宜按照国家相关的法律法规执行。

附件4

中国药科大学实验室安全检查制度（试行）

为了贯彻 “安全第一，预防为主” 的工作方针，规范和加强学校实验室安全管理工作，防止实验室安全事故的发生，保护师生的生命和财产安全，学校特制定《实验室安全检查制度》。

第一条   实验室安全检查的主要任务：建立和落实实验室安全责任人制度，保证各项安全规章制度的实施，发现和查明各种危险和隐患并及时整改，制止各类违反实验室安全管理和规章制度的行为。

第二条   实验室安全检查的主要内容：

（一）安全管理体制的建立和各级安全责任人落实情况。

（二）各实验室安全管理规章制度、操作规程和突发事件应急预案的制定及执行情况。

（三）对进入实验室的师生是否进行了安全教育与考核，是否组织了从事辐射、生物、化学、特种设备的安全管理等工作的技术人员参加过相关的培训，从业人员是否具有相应资质。

（四）对易燃、易爆、剧毒、精神/麻醉类药品、易制毒、放射性等危险化学品、实验动物及细菌疫苗等是否按法定程序购买、存储、使用、处置等并如实记录。

（五）实验室是否存在超负荷用电、乱拉乱接电线等情况。

（六）有接地要求的仪器是否按要求进行了接地处理，是否定期检查线路、测量接地电阻，并如实记录检查情况。

（七）实验动物是否有专人负责并落实实验动物规范管理制度。

（八）是否建立了规范的实验废弃物管理制度，是否存在随意排放实验室废弃物，污染环境的行为。

第三条  实验室安全检查的要求：实验室值班人员必须每天检查一次，实验室负责人每周检查一次，院（部、系）每月检查一次，学校结合寒暑假及重大节日全面进行大检查。

第四条  实验室安全检查的目的：及时发现实验室管理中的各类安全隐患和问题，采取措施及时整改。对于不能消除以及需要学校协调解决的安全隐患，实验室负责人必须填写相应的检查表，向所在的实验中心（或教研室）主任、院（部、系）或主管部门作书面报告，请求协助解决。

实验室安全检查表

院（部、系）：                    实验室负责人（或检查人）：

实   验   室：                      检      查     时     间：

| 分类 | 重点检查内容 | 自查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |  |
| 安全 管理 | 《学生实验守则》、《实验室安全管理制度》等安全制度上墙 |  |  |  |
|  | 落实实验室安全责任人，负责安全问题和设备管理工作 |  |  |  |
|  | 实验室安全责任人姓名联系方式应帖示于各实验室门口 |  |  |  |
|  | 学生首次进入实验室经过必要的安全知识教育与培训 |  |  |  |
|  | 对可能发生的危及安全的各种紧急状态，如火灾、爆炸、腐蚀性液体倾洒、有毒气体泄漏等，有紧急处置预案 |  |  |  |
|  | 对学生实验中不安全行为进行及时警示 |  |  |  |
|  | 严格执行实验室人员上下班安全检查制度 |  |  |  |
| 化学品 安全 | 实验中有教师或实验技术人员监督和管理 |  |  |  |
|  | 化学试剂必须按规定分类摆放，剧毒、易制毒等危险化学试剂 不得与一般化学试剂混放。配备化学品专用存放柜，严格分类、定位、定点有序排放，标识清晰，化学试剂使用符合规范 |  |  |  |
|  | 有毒有害化学试剂严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用） |  |  |  |
|  | 剧毒及危险化学品安全管理警示标识清晰、醒目，剧毒化学品应使用专用铁皮保险柜存放 |  |  |  |
|  | 易制毒化学品严格实行双人、双锁管理 |  |  |  |
|  | 实验室废弃物预处理、分类收集、贮存于安全可靠地点，不存在向下水道倾倒化学废弃物现象 |  |  |  |
|  | 及时处理过期化学药品、试剂 |  |  |  |
| 生物安全 | 病原微生物的研究工作有指定的老师负责，加强安全、规范操作流程和规章制度的教育和监督管理。 |  |  |  |
|  | 及时将病原微生物菌（毒）种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管 |  |  |  |
|  | 病原体感染、化学有毒物质或放射性实验的实验动物，在特殊的设施内饲养，并按照生物安全等级和相关规定分类管理 |  |  |  |
| 放射性 安全 | 有操作规程、注意事项、防护措施和紧急事故处置方案 |  |  |  |
|  | 在从事放射性实验场所有安全警示标识及安全警戒线 |  |  |  |
|  | 从事放射性工作的人员佩带个人剂量计 |  |  |  |
|  | 操作人员持证上岗 |  |  |  |
| 气瓶使用安全 | 气瓶安全操作规程和事故应急预案张贴上墙 |  |  |  |
|  | 气瓶有钢瓶架或其他固定装置 |  |  |  |
|  | 不存在与可燃、易燃、有毒化学品混存的现象 |  |  |  |
| 压力容器安全 | 建立健全的管理制度和规范的操作流程 |  |  |  |
|  | 每台压力容器由专人负责 |  |  |  |
| 高温设备安全 | 烘箱、干燥箱等附近无气体钢瓶、易燃易爆化学品等 |  |  |  |
|  | 不存在使用烘箱进行实验室时，无人值守现象 |  |  |  |
| 用水安全 | 不存在自来水开着，无人值守现象 |  |  |  |
|  | 不存在水龙头、水管、皮管老化破损现象 |  |  |  |
| 用电安全 | 无乱接、乱拉电线、无电线老化现象 |  |  |  |
|  | 无多个大功率仪器使用一个接线板的现象 |  |  |  |
|  | 电源、电闸周围不摆放易燃易爆物品 |  |  |  |
| 消防安全 | 消防器材配置齐全 |  |  |  |
|  | 不存在使用明火电炉现象 |  |  |  |
|  | 不在公共通道中堆放仪器、物品等现象，保持消防通道通畅 |  |  |  |
| 防盗安全 | 不存在实验室门开着无人值守情况 |  |  |  |
|  | 实验室及有关库房、办公室的钥匙管理按制度落实执行 |  |  |  |
| 是否存在其他隐患？ |
| 采取的措施及整改结果： |

附件5

中国药科大学实验室安全管理上墙制度

# （试行）

- 院长为其所在的部门负责实验室安全的第一责任人，教研室（或实验中心）主任为所在的教研室（或实验中心）负责实验室安全的第一责任人，实验室负责人为其所在的实验室负责安全的第一责任人。院（部、系）、教研室（实验中心）、实验室三级责任人要负责建立、健全并落实实验室相关安全和环境保护的规章制度和紧急处置预案。

二、实验室负责人对首次进入实验室的学生要进行安全和环境保护知识的培训、教育和考核，确保进入实验室从事教学（或科研）的相关实验人员通过学校的实验室安全考试，对于学生在实验室中不安全行为应及时予以警示。

三、严格控制化学试剂的领用数量，在实验室内的贮存量原则上不得超过一周的使用量。化学试剂严格分类、定位、定点按要求有序存放，标识清晰，失效或过期的化学试剂要及时处置。

四、对于受管控的危险化学品（如剧毒品、爆炸品和麻醉品等）必须由相关责任人审批，限量发放（按照一日一次的用量，一次性使用完毕），不得在实验室进行存放。若因实际情况无法及时处置和转移的危险化学品，实验室负责人必须在教研室（实验中心）与院（部、系）备案，严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用）。

五、气瓶用瓶架或其他固定装置固定，不得与可燃、易燃、有毒化学品混存，保持最少量的存放。烘箱、干燥箱等附近无气体钢瓶、易燃易爆化学品等，压力容器有专人负责。实验室精密和贵重仪器实行专人管理和绩效考核制度。

六、实验室加强病原微生物的安全和监督管理，制定相应的操作流程和规章制度。

七、实验室废弃物要作预处理、分类收集、包装完整、标识清晰，室内临时贮存，不得倒入下水道或混入生活垃圾。

八、建立实验室物品管理台帐，主要有普通化学品、危险化学品（含气体钢瓶）、病原微生物、实验室废弃物等台账。

九、禁止在实验室吸烟、煮食和过夜。禁止私拉乱接电线、使用明火、将仪器、物品堆置于公共区域等。保证消防设施配套齐全，保持消防通道通畅。

十、严格执行安全检查制度，关好水、电、门、窗。定期、不定期搞好卫生和检查工作，做好实验室日常管理工作和节假日备案制度。

十一、实验室在装修或改造时须向院（部、系）提交申请，并在基建后勤处备案，经学校批准后方可进行。室内所有的公共设施（任何人不得擅自更改和挪为他用）若有损失、损坏按相关制度进行赔偿。

十二、发现安全隐患或发生突发事故时，实验室负责人要及时采取有效措施防止事态发展，尽量避免或减少损失。同时应及时向院（部、系）和上级部门如实汇报，并协助组织调查处理。

十三、对违反安全管理制度或不遵守实验操作规程或不履行安全工作职责的人员，按学校实验室安全管理相关的制度予以严肃处理。

# 十四、实验室要结合各自特点，制定出相关的安全管理规章制度。

# 附件6

# 中国药科大学实验室学生守则（试行）

为了在实验中培养学生严谨的科学态度，形成良好的科研习惯，顺利完成实验任务，确保师生生命和财产的安全，学校特制定本《实验室学生守则》。

一、学生必须通过实验室安全培训和考核后方可开展实验。

二、学生听从教师指导的安排，保持实验室的整洁、安静，穿戴整齐，做好个人安全防护，不得从事与实验无关的事情。

三、学生实验前必须认真预习，明确实验目的、原理和方法，熟悉仪器设备的性能及操作规程，作好实验前的各项准备。

四、学生做实验时，严格遵守操作规程，仔细观察，以严谨的科学态度，实事求是地记录实验现象和数据，不得伪造、抄袭，按时上交实验报告。

五、实验过程中未经教师批准，不得擅自离开实验室。

六、学生若自行设计实验，应事先告知老师，征得同意后方可进行。

七、学生实验结束后应及时切断水、电、气源，检查仪器设备工具及材料，将实验室废弃物分类收集，做好实验室的整理、卫生工作。

八、学生应爱护仪器设备，节约水、电、气和实验器材，损坏设备器材要及时报告、登记，并按章赔偿。

九、发生实验室安全突发事件，学生要保持镇定，迅速切断电源，保护现场，并及时向教师报告。

附件7

中国药科大学实验室废弃物

收集处理办法（试行）

- 总 则

第一条  为加强实验室化学废弃物的管理，进一步规范我校实验室废弃物收集处理工作，有效防止实验室废弃物对环境造成的污染，维护校园公共安全，确保师生健康与安全，根据《中华人民共和国环境保护法》、《教育部、国家环保总局关于加强高等学校实验室排污管理的通知》、《江苏省环境保护条例》等法律法规，特制定《中国药科大学实验室废弃物收集处理办法》 (以下简称“办法”)。

第二条  实验室废弃物主要是指实验过程中产生的经过预处理后仍会对环境造成污染的废弃溶液、废弃空瓶、固体化学废弃物和动物尸体等。

第三条  各相关部门和单位负责人应重视实验室废弃物收集处理工作，加强对相关教学与科研人员和学生的实验室安全与环境保护知识的教育与培训。要建立环境污染事故预防和应急体系及报告机制，制定突发环境污染事件应急预案并配备应急设备，防止环境污染事故的发生，安全规范、科学有序地开展实验室废弃物的收集处理工作。

第四条  任何单位和个人都有保护校园环境的义务，并有责任对污染和破坏校园环境的行为进行监督和举报。

第五条  本“办法”适用对象为我校从事实验教学和科研工作的单位和个人。凡与实验室废弃物收集处理工作相关的单位和个人均应遵守本“办法”。

- 实验室废弃物的收集与存储

第六条  各实验室应对实验室废弃物进行预处理，使其毒性或危害性降至可以稳定存放的要求后，再进行分类收集、张贴标签、密封。

第七条  实验室废弃物分类收集应遵循物性相容的原则，避光、远离热源、按类分装，避免发生不良化学反应。

第八条  实验室废弃溶液可按照一般无机物废液、一般有机物废液和含卤有机物废液三类进行分类收集，并倒入学校配发的专用废液桶，收集时须注意以下几点：

（一）化学性质不稳定的废弃溶液须先进行预处理再分类收集。

（二）对含有剧毒物质（或具有其他危险特性）的化学废液进行预处理，使其毒性或危害性降至可以稳定存放的要求后，再倒入化学试剂空瓶中，张贴标签。

（三）倾倒废液前，须确认倒入后不会与桶内已有物质发生异常反应（如产生有毒挥发性气体、产生剧烈放热现象等）。判断有危险的，可倒入化学试剂空瓶中，贴上标签，注明主要成分。每次倒入废液桶的废液数量和主要成分须做好记录，以便其他人员倾倒时可对废液可能产生的危险性做出明确判断。

（四）倾倒废液时，注意保持安全距离，防止废液溅到身上，并避免将废液倒出桶外。

（五）废液桶须随时盖紧，避免内部液体挥发，危害实验人员健康，放置于实验室内阴凉且远离火源和热源的位置，保持良好通风，避免倾倒，收集的废液量不要超过废液桶容积的80%。

第九条  收集废弃空瓶时须盖紧瓶塞再装入坚固的包装箱，箱上标明数量。过期或失效的性质稳定的普通试剂、瓶装废液和瓶装残液，若不宜倒入废液桶可于原瓶内存放，保持原有标签，瓶口密封包装完好，单独装入坚固的包装箱内，清单与实物相符。

第十条  性质稳定的固体化学废弃物和瓶装废弃物先用塑料袋或塑料盒收集，再使用坚固的包装箱存放，清单与实物相符。

第十一条  动物尸体应将毛发、血迹等处理干净，按规范双层包扎后当天送到动物尸体贮存点，进行冰冻存放，并做好相应记录。

第十二条  其他废弃物（如针头、碎玻璃片、手套和口罩等）应放入相应的化学垃圾桶或利器盒。

第十三条  严禁将可能污染环境的实验室废液、废渣倒入下水道，或将其（包括受沾染的容器具）随意弃置、填埋。严禁将化学废弃物与生物废弃物、放射性废弃物等其它危险废弃物一起混装回收。严禁将含有剧毒物质（或具有其他危险特性）的化学废液倒入一般无机物废液、一般有机物废液和含卤有机物废液桶中。严禁把实验室固体化学废弃物与一般性废弃物（生活垃圾等）混放，或把一般性废弃物（生活垃圾等）放至收集固体化学废弃物的专用收集箱中。

第十四条  实验室废弃物分类收集应做好相关记录，收集容器要标识清楚、编号明确，便于识别。

第十五条  各相关单位和个人必须将收集起来的实验室废弃物临时贮存于实验室内的临时存放点，并做好相关的安全措施确保实验室废弃物存放安全管理到位，需要转运时电话预约后勤服务集团总公司收集工作人员办理转运手续，不得将实验室废弃物放在过道或走廊上。

- 运行管理

第十六条  各相关单位须成立由主要负责人任组长，相关实验室负责人和课题负责人全部参与的实验室废弃物收集处理工作小组，并结合实际制定实施细则，建立废液、空瓶、固废品和动物尸体无害化处理、分类收集和安全存放等岗位责任制并明确责任人。

第十七条  实验室负责人须在实验开展前对学生进行实验室操作安全教育，使其熟知废弃物收集处理的相关规章制度、处理要求和操作流程。学生通过实验室安全考核后，方可进行实验操作。

第十八条  实验室负责人应严格按照实验室废弃物收集处理的操作规范和管理规定，做好日常管理工作，确保实验室废弃物收集处理工作安全、规范、有序。

第十九条  后勤服务集团总公司负责校区内实验室废弃物的收集、转运和贮存工作，工作人员应按照操作规范做好废弃物的收集转运、贮存、登记和安全防护等工作。

第二十条  国有资产管理处负责制定实验室废弃物收集处理的操作规范和流程，对实验室废弃物收集处理工作进行指导、监督、统筹和协调。

- 档案管理

第二十一条  根据档案管理工作要求，相关单位应做好实验室废弃物收集处理相关资料的收集、整理、归档和管理等工作。

第二十二条  实验室废弃物收集处理工作的档案主要有《中国药科大学实验室废弃物收集处理暂行办法》、《实验室废弃物回收处理台账》、《实验室废弃物转运交接单》及实验室标签等相关资料。

第二十三条  实验室废弃物收集处理的档案按学年归档，主要由实验室保存。《实验室废弃物转运交接单》和《实验室废弃物出入库记录》等资料由后勤服务集团总公司保存。

- 奖惩规定

第二十四条  对在实验室废弃物收集处理工作中做出贡献或成绩突出的单位和个人，学校将评选年度工作先进单位和个人同时给予表彰奖励（具体表彰奖励办法另行制定）。

第二十五条  对在实验室废弃物处理工作中因违反操作规定或因措施不得力而造成事故发生的单位和个人，根据情节轻重和造成后果的程度，进行严肃处理：

- 对于首次违规但未造成不良后果的单位和个人进行批评教育，并要求其及时整改；对于整改不到位的单位和个人给予警示，并要求其及时整改到位；对于违规或整改不到位次数达3次及以上的单位和个人，给予全校通报批评，并对因其所造成的不良后果及经济损失由院部及个人承担。

（二）对于首次违规但未造成不良后果的学生进行批评教育，对违规次数达3次及以上的学生进行全校通报批评，并对因其所造成的不良后果及经济损失由学生及指导老师承担。

（三）对于在校内收集、运转和贮存等工作中不遵守安全操作流程的单位和个人，依据所签订的协议进行处罚。

（四）对于在实验室废弃物收集处理工作中被认定为“不合格”的实验室，停止其一切教学和科研活动。责令其改正后，实验室方可正常使用。

（五）对于违反法律、法规造成严重危害后果的单位和个人，将移交司法机关处理，追究相关法律责任。

- 其他

第二十五条  在对实验室废弃物处置过程中可能发生的泄漏事件，各单位要制定事故防范措施和应急预案。

第二十六条  凡因违反本“办法”而造成环境污染和安全事故发生者，按有关规定进行处罚，直至追究法律责任。

第二十七条  本“办法”未尽事项按国家有关法律法规执行，自公布之日起实施，由国有资产管理处负责解释。

中国药科大学校长办公室 2015年10月21日印发